Научно–производственное объединение «Химавтоматика»

НТЦ «Хроматография»

Газовый хроматограф «Яуза-200»

НОВЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ

Предназначен для анализа широкого круга смесей органических и неорганических соединений.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- технологический контроль производственных процессов
в химической, нефтехимической и газовой промышленности;

- контроль загрязнений окружающей среды (воздух, вода, почва);

- контроль пищевых продуктов и напитков;

- одновременный анализ пестицидов на двух детекторах;

- контроль лекарств и лекарственных форм;

- анализ загрязнений воздуха производственных помещений;

- анализ выдыхаемого воздуха для диагностики заболеваний;

- анализ загрязнений атмосферного воздуха и воды
в составе передвижных лабораторий;

- анализы в энергетике;

- анализ природного газа;

- анализ смесей постоянных и благородных газов;

- исследования в разных областях науки, техники
и промышленности.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОМАТОГРАФА

- компьютерное управление параметрами режима;

- надёжная микропроцессорная программа обработки результатов анализа и выдачи полного протокола;

- лёгкость обслуживания и доступность основных рабочих элементов;

- высокая надёжность конструкции термостата;

- возможность применения насадочных, микронасадочных, капиллярных и поликапиллярных колонок;

- ввод проб как микрошприцем, так и газовым краном;

- обогатительное устройство для концентрирования соединений из газовых и воздушных сред оригинальной конструкции;

- надёжный электронный блок управления, стабилизации и измерения газовых потоков;

- может комплектоваться дополнительно по желанию заказчика 6-ходовым краном для дозирования газовых проб, термодесорбером оригинальной конструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Температурный диапазон термостата колонок | от 50 до 300оС |
| --- | --- |
| Температурный диапазон испарителя | от 50 до 350оС |
| Пределы обнаружения детекторов: пламенно-ионизационного по нонану, г/с по теплопроводности по нонану, г/см3 фотоионизационного по бензолу, г/см3 электронного захвата по линдану, г/см3 термоионного по фосфору в метафосе, г/с по азоту в азобензоле, г/с | 3,010-12 5,010-10 1,010-12 4,010-14 1,010-13 1,510-12 |
| Полезный объём термостата | 7 л |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,5 кВт |
| Габаритные размеры хроматографа | 402х390х412мм |
| Вес, не более | 25 кг |

###### РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «НПО Химавтоматика»
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,  д. 12А

www.chimavtomatika.ru

Научно-технический центр «Хроматография»

тел.: 	(499) 181-53-27, 181-14-02

(499) 761-36-14

факс: 	(499) 181-63-22, 181-14-02

e-mail: chromatograph@yandex.ru

http://www.chromatograph.narod.ru